# Catálogo de Produtos

|  |  |
| --- | --- |
| Produto e Descrição |  |
| 1. Extintor Pó Químico BC - 4 Kg  Descrição: Agente Químico: PQS. Carga: 4 Kg. Capacidade: 20 B:C. Classe de fogo: B:C. Garantia: 1 Ano. |  |
| 2. Extintor Pó Químico BC - 8 Kg  Descrição: Agente Químico: PQS. Carga: 8 Kg. Capacidade: 30 B:C. Classe de fogo: B:C. Garantia: 1 Ano. |  |
|  |
| 3. Extintor Pó Químico BC - 6 Kg  Descrição: Agente Químico: PQS. Carga: 6 Kg. Capacidade: 20 B:C. Classe de fogo: B:C. Garantia: 1 Ano. |  |
|  |
| 4. Extintor Pó Químico BC - 12 Kg  Descrição: Agente Químico: PQS. Carga: 12 Kg. Capacidade: 40 B:C. Classe de fogo: B:C. Garantia: 1 Ano. |  |
|  |
| 5. Extintor Pó Químico BC - 50 Kg  Descrição: Agente Químico: PQS. Carga: 50 Kg. Capacidade: 80 B:C. Classe de fogo: B:C. Garantia: 1 Ano. |  |
|  |
| 6. Extintor CO² BC - 4 Kg  Descrição: Agente Químico: CO². Carga: 4 Kg. Capacidade: 5 B:C. Classe de fogo: B:C. Garantia: 1 Ano. |  |
|  |
| 7. Extintor CO² BC - 6 Kg  Descrição: Agente Químico: CO². Carga: 6 Kg. Capacidade: 5 B:C. Classe de fogo: B:C. Garantia: 1 Ano. |  |
|  |
| 8. Extintor Água Classe A - 10 L  Descrição: Agente Químico: ÁGUA. Carga: 10 L. Capacidade: 2 A. Classe de fogo: A. Garantia: 1 Ano. |  |
|  |
| 9. Extintor Espuma Mecânica AB - 10 L  Descrição: Agente Químico: ESPUMA MECÂNICA. Carga: 10 L. Capacidade: 2 A. Classe de fogo: A. Garantia: 1 Ano. |  |
| 10. Extintor Pó Químico ABC - 0,900 Kg (FIAT)  Descrição: Agente Químico: PQS. Carga: 0,900 Kg. Capacidade: 1 A - 5 B:C. Classe de fogo: ABC. Garantia: 5 Anos. |  |
| 11. Extintor Pó Químico ABC - 2 Kg (1A-10BC)  Descrição: Agente Químico: PQS. Carga: 2 Kg. Capacidade: 1 A - 10 B:C. Classe de fogo: ABC. Garantia: 5 Anos. |  |
|  |
| 12. Extintor Pó Químico ABC - 2 Kg (2A-20BC)  Descrição: Agente Químico: PQS. Carga: 2 Kg. Capacidade: 2 A - 20 B:C. Classe de fogo: ABC. Garantia: 5 Anos. |  |
|  |
| 13. Extintor Pó Químico ABC - 4 Kg  Descrição: Agente Químico: PQS. Carga: 4 Kg. Capacidade: 2 A - 20 B:C. Classe de fogo: ABC. Garantia: 1 | 3 | 5 Anos. |  |
|  |
| 14. Extintor Pó Químico ABC - 6 Kg  Descrição: Agente Químico: PQS. Carga: 6 Kg. Capacidade: 4 A - 40 B:C. Classe de fogo: ABC. Garantia: 1 | 3 | 5 Anos. |  |
|  |
| 15. Extintor Pó Químico ABC - 8 Kg  Descrição: Agente Químico: PQS. Carga: 8 Kg. Capacidade: 4 A - 40 B:C. Classe de fogo: ABC. Garantia: 1 | 3 | 5 Anos. |  |
|  |
| 16. Extintor Pó Químico ABC - 12 Kg  Descrição: Agente Químico: PQS. Carga: 12 Kg. Capacidade: 6 A - 40 B:C. Classe de fogo: ABC. Garantia: 1 | 3 | 5 Anos. |  |
|  |
| 17. Extintor Pó Químico ABC - 20 Kg  Descrição: Agente Químico: PQS. Carga: 20 Kg. Capacidade: 6 A - 40 B:C. Classe de fogo: ABC. Garantia: 1 Ano. |  |
|  |
| 18. Extintor Pó Químico ABC - 30 Kg  Descrição: Agente Químico: PQS. Carga: 30 Kg. Capacidade: 6 A - 80 B:C. Classe de fogo: ABC. Garantia: 1 Ano. |  |
|  |
| 19. Pó Químico BC - Bicarbonato de Sódio 95%  Descrição: Agente Químico: Bicarbonato de Sódio 95%. Embalagem: 50 Kg. |  |
|  |
| 20. Pó Químico ABC - Monofosfato de Amônio 55%  Descrição: Agente Químico: Monofosfato de Amônio 55%. Embalagem: 50 Kg. |  |
|  |
| 21. Válvula M30 Completa  Descrição: Código: 85281. Válvula completa para extintores de baixa pressão. |  |
|  |
| 22. Pera M30  Descrição: Código: 504 | 68031. Pera para válvula M30. |  |
|  |
| 23. Manômetro 1.0 - Caixa Inox  Descrição: Código: 85271. Manômetro com caixa em inox. |  |
|  |
| 24. Bucha Plástica para Válvula M30 Curta  Descrição: Código: 4317. Bucha plástica para válvula M30 curta com encosto, 5 fios de rosca. |  |
|  |
| 25. Mola Curta (Altura 1,98 cm)  Descrição: Código: 3109. Mola curta para válvulas. |  |
|  |
| 26. Válvula M22  Descrição: Código: 85881. Válvula M22 para extintores. |  |
|  |
| 27. Oring Grossa 26x4 mm para Válvula M30  Descrição: Código: 85341. Oring grossa para vedação de válvula M30. |  |
|  |
| 28. Manômetro 1.4 Inox  Descrição: Código: 3139. Manômetro com escala 1.4 e caixa inox. |  |
|  |
| 29. Pino Completo para Válvula M30  Descrição: Código: 3105. Pino completo para válvula M30 (arruela em latão + pera + oring de pino). Medida: 33 mm. |  |
|  |
| 30. Mola Longa (Altura 4,3 cm)  Descrição: Código: 5776. Mola longa para válvulas. |  |
|  |
| 31. Cordão para Válvula M30  Descrição: Código: 73341. Cordão de segurança para válvula M30. |  |
|  |
| 32. Trava para Válvula M30  Descrição: Código: 4357. Trava de segurança para válvula M30. |  |
|  |
| 33. Mangueira para Extintor P4/P6/P8 - 500 mm  Descrição: Código: 85631. Mangueira para extintores P4, P6 e P8 com 500 mm. |  |
|  |
| 34. Mangueira para Extintor P12 - 600 mm  Descrição: Código: 49. Mangueira para extintor P12 com 600 mm. |  |
|  |
| 35. Mangueira para Extintor AP10L - 600 mm  Descrição: Código: 85641. Mangueira para extintor AP10L com 600 mm. |  |
|  |
| 36. Sifão Plástico para Extintor P4 - 11 mm  Descrição: Código: 85581. Sifão plástico para extintor P4, 11 mm. |  |
|  |
| 37. Sifão Plástico para Extintor P6 - 460 mm  Descrição: Código: 85591. Sifão plástico para extintor P6, 460 mm. |  |
|  |
| 38. Sifão Plástico para Extintor P8 - 380 mm |  |
| Descrição: Código: 85601. Sifão plástico para extintor P8, 380 mm. |  |
| 39. Sifão Plástico para Extintor P12/AP10L - 535 mm  Descrição: Código: 85611. Sifão plástico para extintores P12 e AP10L, 535 mm. |  |
|  |
| 40. Capa para Extintores  Descrição: Capa protetora para todos os tamanhos de extintores. |  |
|  |
| 41. Mangueira de Incêndio - Tipo 1, 2 e 3  Descrição: Mangueiras de incêndio tipos 1, 2 e 3. Tamanhos: 15, 20, 25 e 30 metros. |  |
|  |
| 42. Conjunto APAG para CO²  Descrição: Código: 279. Conjunto completo para extintores CO². |  |
|  |
| 43. Mangueira CO²  Descrição: Código: 53. Mangueira específica para extintores CO². |  |
|  |
| 44. Difusor para CO² Completo  Descrição: Código: 4341. Difusor completo para extintores CO². |  |
|  |
| 45. Punho para CO²  Descrição: Código: 534. Punho para extintores CO². |  |
|  |
| 46. Quebra Jato para CO²  Descrição: Código: 535. Quebra jato para extintores CO². |  |
|  |
| 47. Válvula para CO² Completa  Descrição: Código: 479. Válvula completa para extintores CO². |  |
|  |
| 48. Sifão para Extintor CO² - 4 Kg  Descrição: Código: 365. Sifão para extintor CO² de 4 kg. |  |
|  |
| 49. Sifão para Extintor CO² - 6 Kg  Descrição: Código: 368. Sifão para extintor CO² de 6 kg. |  |
|  |
| 50. Sifão para Extintor CO² - 10 Kg  Descrição: Código: 364. Sifão para extintor CO² de 10 kg. |  |
|  |
| 51. Válvula Abertura Lenta CO²  Descrição: Código: 1833. Válvula de abertura lenta para extintores CO². |  |
|  |
| 52. Válvula M30 Completa (Espuma Mecânica)  Descrição: Código: 85281. Válvula completa para extintores de espuma mecânica 10L. |  |
|  |
| 53. Manômetro 1.0 - Caixa Inox (Espuma Mecânica)  Descrição: Código: 85271. Manômetro com caixa inox para extintores de espuma. |  |
|  |
| 54. Mangueira de Espuma Mecânica 600 mm com Difusor  Descrição: Código: 89331. Mangueira para extintor de espuma mecânica com difusor. |  |
|  |
| 55. Líquido Gerador de Espuma - LGE 3%  Descrição: Código: 1429. Líquido gerador de espuma a 3%. |  |
|  |
| 56. Líquido Gerador de Espuma - LGE 6%  Descrição: Código: 1697. Líquido gerador de espuma a 6%. |  |
|  |
| 57. Líquido Gerador de Espuma - LGE 3%-6%  Descrição: Código: 4849. Líquido gerador de espuma versátil 3%-6%. |  |
|  |
| 58. Manômetro 1.0 - Caixa Inox (P2 ABC)  Descrição: Código: 85271. Manômetro para extintores P2 ABC. |  |
|  |
| 59. Válvula M-22 com Rosca (P2 ABC)  Descrição: Código: 85881. Válvula M22 com rosca para P2 ABC. |  |
|  |
| 60. Mangueira P2 ABC  Descrição: Código: 61091. Mangueira específica para extintores P2 ABC. |  |
|  |
| 61. Válvula M38 para Carreta - PQS 20 Kg  Descrição: Código: 85551. Válvula M38 para extintor sobre rodas de 20 kg. |  |
|  |
| 62. Válvula M38 para Carreta - PQS 30 Kg  Descrição: Código: 85561. Válvula M38 para extintor sobre rodas de 30 kg. |  |
|  |
| 63. Válvula M38 para Carreta - PQS 50 Kg  Descrição: Código: 85571. Válvula M38 para extintor sobre rodas de 50 kg. |  |
|  |
| 64. Mangueira para Extintor Carreta 30 Kg  Descrição: Código: 5068. Mangueira para extintor sobre rodas de 30 kg. |  |
|  |
| 65. Mangueira P20 - 3 metros  Descrição: Código: 85401. Mangueira de 3 metros para extintor de 20 kg. |  |
|  |
| 66. Mangueira para Extintor Carreta 50 Kg  Descrição: Código: 90971. Mangueira para extintor sobre rodas de 50 kg. |  |
|  |
| 67. Pistola de Carreta - 20 Kg  Descrição: Código: 85411. Pistola para extintor sobre rodas de 20 kg. |  |
|  |
| 68. Adaptador Carreta - PQS 30/50 Kg  Descrição: Código: 5618. Adaptador para carretas de 30 kg e 50 kg. |  |
|  |
| 69. Roda Plástica PQS 20 Kg  Descrição: Código: 85421. Roda plástica para extintor sobre rodas de 20 kg. |  |
|  |
| 70. Suporte Veicular - Modelo FIAT  Descrição: Código: 457. Suporte para extintor veicular modelo FIAT. |  |
|  |
| 71. Suporte Veicular - Modelo Universal  Descrição: Código: 4459. Suporte para extintor veicular modelo universal. |  |
|  |
| 72. Suporte Veicular - Modelo P2 ABC  Descrição: Código: 461. Suporte veicular para extintor P2 ABC. |  |
|  |
| 73. Suporte Veicular - Modelo P4/P6  Descrição: Código: 4355. Suporte veicular para extintores P4 e P6. |  |
|  |
| 74. Suporte Veicular - Modelo P8/P12  Descrição: Código: 456. Suporte veicular para extintores P8 e P12. |  |
|  |
| 75. Suporte Parede  Descrição: Código: 1725. Suporte de parede para extintores. |  |
|  |
| 76. Suporte Tripé Desmontável - P4/P6  Descrição: Código: 65461. Suporte tripé desmontável para extintores P4 e P6. |  |
|  |
| 77. Suporte Tripé Desmontável - P8/P12/AP10  Descrição: Código: 65471. Suporte tripé desmontável para extintores P8, P12 e AP10. |  |
|  |
| 78. Suporte Tripé - P4/P6  Descrição: Código: 450. Suporte tripé fixo para extintores P4 e P6. |  |
|  |
| 79. Suporte Tripé - P8/P12/AP10  Descrição: Código: 454. Suporte tripé fixo para extintores P8, P12 e AP10. |  |
|  |
| 80. Suporte Tripé com Haste - P4/P6  Descrição: Código: 676. Suporte tripé com haste para extintores P4 e P6. |  |
|  |
| 81. Suporte Tripé com Haste - P8/P12/AP10  Descrição: Código: 702. Suporte tripé com haste para extintores P8, P12 e AP10. |  |
|  |
| 82. Suporte Solo Tripé Bicromatizado - P4/P6  Descrição: Código: 2962. Suporte solo tripé bicromatizado com fixação no solo para P4/P6. |  |
|  |
| 83. Suporte Solo Tripé Bicromatizado - P8/P12/AP10  Descrição: Código: 64631. Suporte solo tripé bicromatizado com fixação no solo para P8/P12/AP10. |  |
|  |
| 84. Suporte Solo Tripé Bicromatizado - CO²  Descrição: Código: 64631. Suporte solo tripé bicromatizado com fixação no solo para CO². |  |
|  |
| 85. Suporte Solo Tripé Cromado - P4/P6  Descrição: Código: 1039. Suporte solo tripé cromado para P4/P6. |  |
|  |
| 86. Suporte Solo Tripé Cromado - P8/P12/AP10  Descrição: Código: 1035. Suporte solo tripé cromado para P8/P12/AP10. |  |
|  |
| 87. Suporte Solo Tripé Cromado - CO²  Descrição: Código: 1035. Suporte solo tripé cromado para CO². |  |
|  |
| 88. Suporte de Solo Tripé Desmontável de Polietileno - P4/P6  Descrição: Código: 77481. Suporte solo tripé desmontável de polietileno de alta densidade para P4/P6. |  |
|  |
| 89. Suporte de Solo Tripé Desmontável de Polietileno - P8/P12/AP/EM  Descrição: Código: 77471. Suporte solo tripé desmontável de polietileno de alta densidade para P8/P12/AP/EM. |  |
|  |
| 90. Suporte de Solo Tripé Desmontável de Polietileno - CO²  Descrição: Código: 77471. Suporte solo tripé desmontável de polietileno de alta densidade para CO². |  |
|  |
| 91. Suporte de Solo Batom - P4/P6  Descrição: Código: 88671. Suporte de solo tipo "batom" para P4/P6. |  |
|  |
| 92. Suporte de Solo Batom - P8/P12/AP/EM  Descrição: Código: 3900. Suporte de solo tipo "batom" para P8/P12/AP/EM. |  |
|  |
| 93. Suporte de Solo Batom - CO²  Descrição: Código: 3900. Suporte de solo tipo "batom" para CO². |  |
|  |
| 94. Haste para Suporte Tripé  Descrição: Código: 69961. Haste para suporte tripé (P4/P6/P8/P12/AP/EM/10L/CO²). |  |
|  |
| 95. Adaptador Storz 2.1/2" X 1.1/2"  Descrição: Adaptador Storz 2.1/2" x 1.1/2". Opção Latão ou Alumínio. |  |
|  |
| 96. Redutor Storz 2.1/2" X 1.1/2"  Descrição: Redutor Storz 2.1/2" x 1.1/2". Opção Latão ou Alumínio. |  |
|  |
| 97. União Storz para Mangueira de Incêndio  Descrição: União Storz para conexão de mangueiras de incêndio. |  |
|  |
| 98. Registro de Gaveta Bruto  Descrição: Registro de gaveta bruto para sistemas de combate a incêndio. |  |
|  |
| 99. Registro Globo Angular PN16 220 LBS  Descrição: Registro globo angular PN16 220 LBS. |  |
|  |
| 100. Esguicho Regulável em Latão 1.1/2"  Descrição: Esguicho regulável em latão 1.1/2". |  |
|  |
| 101. Esguicho Regulável em Latão 2.1/2"  Descrição: Esguicho regulável em latão 2.1/2". |  |
|  |
| 102. Tampão Storz com Corrente  Descrição: Tampão Storz com corrente para proteção de conexões. |  |
|  |
| 103. Registro Globo Angular PN10 120 LBS  Descrição: Registro globo angular PN10 120 LBS. |  |
|  |
| 104. Chave Storz Dupla  Descrição: Chave Storz dupla para abertura/fechamento de conexões. |  |
|  |
| 105. Manômetro Glicerina  Descrição: Manômetro com glicerina para amortecimento de vibrações. |  |
|  |
| 106. Tampa de Ferro Fundido para Recalque de Incêndio  Descrição: Tampa de ferro fundido para recalque de incêndio. |  |
|  |
| 107. Mangueira de Incêndio Tipo 1 - 1.1/2" - 15 Metros  Descrição: Mangueira de incêndio tipo 1, 1.1/2", 15 metros. |  |
|  |
| 108. Mangueira de Incêndio Tipo 1 - 1.1/2" - 20 Metros  Descrição: Mangueira de incêndio tipo 1, 1.1/2", 20 metros. |  |
|  |
| 109. Mangueira de Incêndio Tipo 2 - 1.1/2" - 15 Metros  Descrição: Mangueira de incêndio tipo 2, 1.1/2", 15 metros. |  |
|  |
| 110. Mangueira de Incêndio Tipo 2 - 1.1/2" - 20 Metros  Descrição: Mangueira de incêndio tipo 2, 1.1/2", 20 metros. |  |
|  |
| 111. Abrigo para Hidrante e Extintores  Descrição: Abrigo para proteção e sinalização de hidrantes e extintores. |  |
|  |
| 112. Acionador Manual  Descrição: Acionador manual para sistemas de alarme de incêndio. |  |
|  |
| 113. Sinalizador Audiovisual  Descrição: Sinalizador audiovisual para alarmes de incêndio. |  |
|  |
| 114. Detector de Temperatura  Descrição: Detector de temperatura para sistemas de detecção de incêndio. |  |
|  |
| 115. Central de Alarme - 12 Setores Convencional  Descrição: Central de alarme convencional com 12 setores. |  |
|  |
| 116. Central de Alarme - 24 Setores Convencional  Descrição: Central de alarme convencional com 24 setores. |  |
|  |
| 117. Central de Alarme - Endereçável  Descrição: Central de alarme endereçável para sistemas de detecção. |  |
|  |
| 118. Detector de Fumaça  Descrição: Detector de fumaça para sistemas de alarme de incêndio. |  |
|  |
| 119. Acionador de Bomba  Descrição: Acionador de bomba para sistemas de combate a incêndio. |  |
|  |
| 120. Anel de Cobre para Empate de Mangueira de Incêndio  Descrição: Anel de cobre para empate de mangueira de incêndio. |  |
|  |
| 121. Porta Corta-Fogo P90 2100 x 890mm  Descrição: Porta corta-fogo P90, dimensões 2100 x 890mm. |  |
|  |
| 122. Porta Corta-Fogo P90 2100 x 1180mm  Descrição: Porta corta-fogo P90, dimensões 2100 x 1180mm. |  |
|  |
| 123. Luminária 30 LEDs  Descrição: Luminária de emergência com 30 LEDs. |  |
|  |
| 124. Luminária Bloco Farolete 2.200 Lúmens  Descrição: Luminária bloco farolete com 2.200 lúmens. |  |
|  |
| 125. Luminária Bloco Farolete 1.200 Lúmens  Descrição: Luminária bloco farolete com 1.200 lúmens. |  |
|  |
| 126. Balizamento de Saída de Emergência  Descrição: Balizamento para sinalização de saída de emergência. |  |
|  |
| 127. Fita de Demarcação de Solo Amarela  Descrição: Fita de demarcação de solo na cor amarela. |  |
|  |
| 128. Fita de Demarcação de Solo Preta  Descrição: Fita de demarcação de solo na cor preta. |  |
|  |
| 129. Fita Antiderrapante Preta  Descrição: Fita antiderrapante na cor preta. |  |
|  |
| 130. Fita de Demarcação de Solo Vermelha  Descrição: Fita de demarcação de solo na cor vermelha. |  |
|  |
| 131. Fita Antiderrapante Zebrada  Descrição: Fita antiderrapante com padrão zebrado. |  |
|  |